## Condiciones de medida
Unidad de Difracción de Rayos X
Sección de Policristal, Sede Facultad de CC. Químicas
| C.A.I. de Técnicas Químicas | [7 empty] | ?
| Universidad Complutense de Madrid | [7 empty] | sí
[8 empty] | v1 | no
Referencia: | UDRX_31_02 Transmisión en capilar
Servicio: | Difracción de rayos x de polvo por transmisión en capilar con radiación Cu Ka1 / Cu Ka1+2 / Mo Ka1+2
Equipo: | EQ 0434520 31 17: Empyrean Alpha1 | [7 empty] | ?
Técnico Responsable: |  | Emilio Matesanz |  | email: | ematesanz@ucm.es |  |  |  | UCM
OPI
La solicitud de ensayo se debe hacer desde la página web de la Unidad de Difracción de Rayos X: | [8 empty] | EMPRESA
https://cai.ucm.es/tecnicas-quimicas/difraccion-rayos-x/servicios.php
Imprimir solo la primera página para adjuntar con las muestras
Fecha: | [6 empty] | Nº Trabajo
Fecha
Identificación del Usuario:
Todos los campos de esta sección son OBLIGATORIOS
Usuario:
Email: |  |  |  |  | Tel:
Centro: | [5 empty] | Tipo: | ?
Dpto: | [8 empty] | Textos
Investigador Responsable: | [8 empty] | paso 2th=
seg/paso=
detector puntual (0D)
Descripción de Muestras: |  |  |  |  | ¿Recuperar Muestras? | ?
| Nº de Muestras= | 0 | [6 empty] | detector rápido (1D)
Identificación | Nombre |  | Identificación | Nombre |  | Identificación | Nombre |  | ptos/FWHM=
Nº Cuentas en el Máximo=
Alternativamente se pueden fijar las condiciones de medida a partir de un difractograma de prueba
Comentarios:
Indicar aquí los requerimientos para la correcta conservación de las muestras (si no se debe añadir acetona u otros disolventes, si no se debe tocar la superficie de la muestra,…)
SEGURIDAD Y MANIPULACION:
Es OBLIGATORIO incluir información de SEGURIDAD | [8 empty] | ¡No olvide especificar todas las condiciones de medida antes de enviar este fichero!
| ¿Tóxico?¿Corrosivo? ¿Irritante? |  | ? |  | Tipo de protección:
| ¿Se necesita protección? |  | ?
| ¿FDS (MSDS) disponible? |  | ?
Adjuntar fichero con FDS con la solicitud
Información requerida |  |  | Siempre se entregarán los difractogramas en formato original (xrdml)
Difractogramas
|  | xrdml: | Sí | A los usuarios UCM solo se les enviarán los difractogramas originales con extensión xrdml. Tienen a su disposición para descarga el programa X'Pert Data Viewer para visualizar y convertir estos difractogramas. Para el análisis de los difractogramas, los usuarios UCM pueden utilizar el programa Match! de Crystal Impact. Consultar con el técnico |  |  |  |  | Todos los campos de esta sección son OBLIGATORIOS
|  | ascii xy, asc ó dat: | ?
|  | ascii udf: | ?
|  | (valores separados por comas) csv: | ?
|  | condiciones de medida: | ?
|  | ¿Realizar Identificación de fases? | ? | Ver información de Tarifas para Análisis Cualitativo
Incluir en comentarios la información de ayuda a la identificación
Difractómetro y condiciones de medida: |  |  | Ver notas a las condiciones de medida
No olvide especificar todas las condiciones de medida antes de enviar este fichero. Si es necesario, consulte con el técnico.
| Radiación= | ? |  | Seleccione del desplegable la radiación a utilizar (Cu, Cu monocromática o Mo)
?
| 2Th inicial= |  |  | 2Th final= |  |  |  |  | Cu Ka1 monocromática
Cu Ka1+ka2
| Tamaño de paso= |  |  | Tiempo por paso= |  | segundos |  |  | Mo Ka1+ka2
Alternativamente, definir (solo utilizar una de las dos posibilidades):
| Nº de pasos por FWHM= |  |  | Nº de cuentas en el máximo= |  | cuentas
| Tiempo total máximo= |  | horas
Rangos de medida recomendados para radiación de Molibdeno
El cambio de longitud de onda respecto a la más habitual (tubos de Cu), requiere ajustar los rangos angulares de medida en esta configuración.
Los rangos de medida aproximadamente equivalentes a los usados con lambda Cu Kalfa en aplicaciones típicas son:
|  | Para identificación de fases: | 2-35°2th
|  | Para refinamiento de estructuras: | 2-50°2th
No obstante, el usuario puede solicitar otros rangos de medida que se ajusten mejor a su caso concreto.
Comentarios (composición…):
Notas a la definición de condiciones de medida:
* | Si no sabe cuáles pueden ser las mejores condiciones de medida para sus muestras y tipo de aplicación, consulte con el técnico responsable.
* | Siempre que sea posible, introduzca datos de composición, al menos cualitativa. Esto es especialmente importante si las muestras incluyen elementos que pueden producir fluorescencia secundaria en la radiación que llega al detector. La discriminación de energías del detector utilizado (1Der) puede eliminar la contribución de radiaciones indeseadas, mejorando notablemente la calidad del difractograma.
* | Las medidas se hacen con un detector rápido 1Der (1D), lo que condiciona los tamaños de paso y tiempos por paso posibles.
* | Las condiciones de tamaño y tiempo por paso se pueden especificar directamente. Alternativamente se puede solicitar que el técnico ajuste las condiciones después de medir un difractograma rápido previo de una selección de muestras.
* | El tamaño de paso se ajustará a alguno de los tamaños posibles según la configuración: 0.002, 0.004, 0.008, 0.017, 0.033, 0.050,… De estos se seleccionará el tamaño de paso más próximo al solicitado.
* | El tamaño de paso en la definición alternativa se define en función de la anchura a media altura de los picos de los difractogramas previos, indicando el número de puntos a medir en ese intervalo.
* | El tiempo por paso en la definición alternativa se define como el tiempo suficiente para conseguir acumular el número de cuentas especificado. Cuando se solicita la medida de varias muestras, se establece un valor de compromiso entre las diferentes muestras probadas.
* | En el caso de la definición alternativa de los parámetros de tamaño y tiempo por paso, el usuario puede establecer un tiempo máximo para el total de la medida que no se debe sobrepasar. En este caso se ajustarán los parámetros para cumplir esa condición.
* | La configuración utilizada por defecto consiste en: - Plataforma portamuestras: "spinner" para transmisión con capilares. - Haz incidente para Cu Ka1: Monocromador primario+espejo focalizador, rendija de divergencia 1/2°, máscara 20mm, rendija anti-scatter 1/2° - Haz incidente para Cu Ka1+Ka2: Espejo focalizador, rendija de divergencia 1/2°, máscara 20mm, rendija anti-scatter 1/2° - Haz incidente para Mo Ka1+Ka2: espejo focalizador, rendija de divergencia 1/2°, máscara 20mm, rendija anti-scatter 1/2° - Haz difractado: rendija soller 0.02 rad, rendija anti-scatter, detector 1Der en modo 1D scanning. Los ficheros de difracción de rayos x XRDML proporcionados incluyen la descripción detallada de la configuración utilizada en la medida. Si desea utilizar otra combinación de rendijas, se puede especificar en comentarios.
* | Las muestras se intentan preparar, por defecto, en capilares de vidrio borosilicato de 0.5 mm de diámetro. En muestras absorbentes con polvo muy fino, se pueden emplear capilares de 0.3 mm de diámetro. En muestras poco absorbentes (compuestos orgánicos), se pueden emplear capilares de 0.7 o 1 mm de diámetro.
* | Si necesita repetir exactamente las condiciones de medida utilizadas en un difractograma medido previamente en esta Unidad de Difracción de Rayos X, indique en Comentarios el número de trabajo correspondiente al trabajo previo a reproducir.
* | En la UDRX ponemos a disposición de los usuarios los ficheros de difractogramas de patrones internacionales (Si NIST SRM640d) para estimar la función de resolución instrumental (IRF) de diferentes combinaciones de ópticas empleadas con este difractómetro. También disponemos de medidas hechas con NAC (NACALF), aunque no es un patrón certificado, como sustancia de referencia más empleada para medidas con capilares por transmisión. Si necesita esta información, incluya la petición en comentarios.

## Resumen de medidas (hidden)
Unidad de Difracción de Rayos X
Sección de Policristal, Sede Facultad de CC. Químicas
C.A.I. de Técnicas Químicas
Universidad Complutense de Madrid
Referencia: | UDRX_31_02 Transmisión en capilar
Servicio: | Difracción de rayos x de polvo por transmisión en capilar con radiación Cu Ka1 / Cu Ka1+2 / Mo Ka1+2
Equipo: | EQ 0434520 31 17: Empyrean Alpha1
Nº Trabajo: | 0
Fecha: | 0
Técnico: | Emilio Matesanz
Email: | ematesanz@ucm.es |  | Tel: | 91 394 4133
Solicitante:
Email:
Tel:
Centro:
Tipo Centro: | ?
Depto.:
IP:
Comentarios del técnico:
|  | Muestras incluidas en el trabajo: | 0 |  | ¿Recuperar? | ?
Identificación | Nombre |  | Portamuestras |  | Observaciones |  | tipos de portamuestras
Capilar borosilicato 0.1 mm
Capilar borosilicato 0.3 mm
Capilar borosilicato 0.5 mm
Capilar borosilicato 0.7 mm
Capilar borosilicato 1.0 mm
Capilar borosilicato 2.0 mm
Otros
#fin
Comentarios del usuario:
Manipulación de muestras:
Comentarios generales:
Identificación de fases: |  | ?
Condiciones de medida solicitadas
| Radiación= | ?
| 2Th inicial= | 0 |  | 2Th final= | 0
| Tamaño de paso= | 0 |  | Tiempo por paso= | 0 | segundos
Alternativamente, definir (solo utilizar una de las dos posibilidades):
| Nº de pasos por FWHM= | 0 |  | Nº de cuentas en el máximo= | 0 | cuentas
| Tiempo total máximo= | 0 | horas
Comentarios (composición…):
0